衢州学院关于1-4号教学楼、阶梯教室外墙墙面
修缮项目的谈判公告
根据工作需要，衢州学院就1-4号教学楼、阶梯教室外墙墙面修缮项目采用竞争性谈判方式采购，欢迎符合条件的施工单位参与谈谈判，具体谈判事项通知如下：
一、项目编号：衢院招2013-21

二、项目名称：1-4号教学楼、阶梯教室外墙墙面修缮项目
三、项目概况：

（一）项目内容：
1-4#教学楼、阶梯教室外墙墙面进行修缮，该工程采用上海亚士国色天香系列防水弹性涂料，修缮面积为4653m²。
（二）项目要求：

1.施涂前对非涂刷部位做好遮挡保护。

2.清理墙面残浆及不稳附着物。

3.基层处理完毕，需经验收后方可进入下道工序。

4.操作上严格按施工规范进行，要求最终效果达到颜色均匀一致，无漏刷、无透底、无起皮、无剥落，分色顺直。

5.工程结束后建筑垃圾清理搬运至校外。

6.施工过程中按相关的安全操作规程执行。

7.以上所有分步工序，需经学院方面施工管理确认方可进入下道工序。

8.为确保该工程的质量，采用的主材需出示购货渠道及正规的购货单据。

四、谈判响应人的资格

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。
2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的建筑、装潢、市政企业（公司）。

五、谈判文件发放时间及地点：

有意参与谈判的供应商请于2013年7月5日至7月15日上班时间前往衢州学院行政楼218室报名并领取谈判文件。报名人领取谈判文件时，应当提交以下材料：
1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件。

六、现场勘察时间：2013年7月15日14：00时（北京时间）由校方后勤管理处人员带至现场考察。施工单位须细致勘察并制定相应安全合理的操作方案。

联系人：薛老师    电话：0570-8026656
七、递交谈判响应文件截止及谈判时间
递交谈判响应文件截止及谈判时间：2013年7月17日15:30时（北京时间）。

八、递交谈判响应文件及谈判地点
递交谈判响应文件及谈判地点：衢州学院行政楼二楼会议室，届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加谈判会。逾期送达或不符合规定的谈判响应文件恕不接受。

九、谈判保证金

供应商在规定时间递交谈判响应文件时，必须同时交纳谈判响应保证金人民币贰仟元整。否则，将不接受其谈判响应。

谈判保证金支付方式：银行汇款、转帐支票、现金；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；帐号：394858341596 。
十、本公告发放网址：衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

十一、本采购文件由衢州学院实验室与设备管理处、后勤管理处负责解释。

联系地址：衢州学院（浙江省衢州市九华北大道78号）   邮政编码：324000  

谈判文件发放联系人：周老师  电话（传真）：0570-8015042

项目技术答疑联系人：薛老师    电话：0570-8026656

衢州学院实验室与设备管理处

                                                  2013年7月5日

