衢州学院关于运动场遮阳棚改造工程

及学生公寓一楼走廊吊顶改造项目的谈判公告

根据我院需要，现决定就我院有关运动场遮阳棚改造及学生公寓一楼走廊吊顶改造项目采用竞争性谈判方式招标，欢迎符合条件的施工单位参与投标，具体招标事项通知如下：
一、项目编号：衢院招2012—06

二、项目名称：运动场遮阳棚改造工程及学生公寓一楼走廊吊顶改造项目
三、项目内容

第一标项：运动场遮阳棚改造工程
1.拆除破损遮阳布及支撑遮阳布的2根拱形钢管支撑。

2.利用原主体钢构立柱及钢管架，在原钢构3组钢管架上焊接安装C型檩条用于安装彩钢板，共需安装9道C型檩条，每道檩条采用2根C型钢双拼焊接，C型钢规格为C140 ，共414m。（见棚顶布置示意图）

3.由于增加了C型钢檩条，因此需由每根立柱顶端至钢管架再增设1组拉杆（钢管Φ76×4），共18m。（见钢构示意图）

4.棚顶采用白色单层彩钢板，共311㎡，并用自攻螺丝紧固在C型钢上。

5.采用δ3或δ4厚度的薄钢板制作水槽，共23㎡。安装在遮阳棚彩钢板坡度最低处，然后利用（Φ150以内）UPVC排水管延伸，共24m。使雨水集中排放。
6.原钢构油漆去除，重新防腐处理，金属防锈漆一遍，金属银粉漆二遍，采用“大桥牌”工业漆。

7.C型钢檩条之间采用圆钢做拉筋（圆钢规格10mm），共150m。
8.施工中需在主席台搭设满堂脚手架。

第二标项：学生公寓一楼走廊吊顶改造项目

学生公寓4幢一楼走廊吊顶改造，面积为696平方米，采用泰山牌（毛毛虫）普销版矿棉板进行吊顶。吊顶基本要求如下：

1.吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合原吊顶设计要求。
2.龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

3.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理。

4.不得将吊杆（筋）吊在吊顶内的通风、水管等管道上， 以防损坏暗管。
5.饰面板上预留口位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

6.饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致

7.金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。

四、投标人的资格

1.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的建筑、装潢、市政企业（公司）。

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.企业注册资金50万元及以上。

五、招标文件申购时间和办法

有意参与投标的厂商在2012年 7月1日至 7月7日上班时间前往衢州学院招标办公室（行政楼二楼218室）登记并申购招标文件。招标文件工本费贰佰元整，售后不退。

六、现场勘察时间：2012年7月8日上午9：00时（北京时间）由院方后勤管理处人员带至现场。由于本次项目涉及高空作业，施工单位须细致勘察并制定相应安全合理的操作方案。
七、投标截止时间：2012年7月10日下午14：30时（北京时间）。

开标时间及地点：2012年7月10日下午14：30时（北京时间），在衢州学院行政楼二楼会议室开标，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

八、投标人在规定时间递交投标文件时，必须同时交纳投标保证金人民币贰仟元整。否则，招标人将不接受其投标。中标者投标保证金转为履约保证金；未中标者，开标后三个工作日内退还投标保证金（不计息）。 （投标保证金支付方式:银行汇款、转帐支票、现金   开户单位：衢州学院  开户银行：中行衢州市分行花园岗分理处    帐号：00000394858341596  ）。

九、其他事项：
投标人购买招标文件时，应当提交以下文件资料：
1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本及复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本招标文件由衢州学院招标办公室、后勤管理处负责解释。

十二、本公告发放网址：衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

联系地址：衢州学院（浙江衢州市九华北大道78号） 邮政编码：324000

电话（传真）：0570—8015122   8015042           联系人：周老师

衢州学院招标办公室

2012.7

