
衢州学院关于教师教育学院实验室改造项目的谈判公告

根据工作需要，现就教师教育学院实验室改造项目采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合条件的施工单位参与谈判。具体谈判事项通知如下：
一、项目编号：衢院招2013-44

二、项目名称：教师教育学院实验室改造项目
三、项目概况

（一）项目内容
视听教室（实8-303、305），教师琴房（实8-211、213、215、217、219、221、223、225、227），以上房间墙面安装孔状吸音板，并地面铺设强化地板。电钢琴教室（实8-212）墙面安装孔状吸音板。
（2） 项目要求
1.墙体安装木质孔状吸音板
    ①选用木质多孔直排吸音板，规格为600×600×8，颜色要求与原墙面吸音材料一致。

②墙体安装木龙骨（25mm×35mm）框架，龙骨与龙骨间距为60cm。

③在龙骨与龙骨的空腔之间填充适量的吸音棉。

④面层安装要求平整，美观。

2.铺设强化地板
①铺设厚度为1.2的强化地板，基层应平整、干燥、清洁。

　  ②地板下面应满铺防潮底垫、铺装平整。

③踢脚板高度、出墙厚度一致，固定钉钉帽不外露。安装完毕后地板面表面平直，颜色、木纹协调一致，洁净无胶痕。

3.以上所有分步工序，需经学院方面施工管理确认签单。所有修缮项目必须在2013年12月20日前完成。

4.为确保该工程的质量，采用的主材需出示购货渠道及正规的购货单据。

四、谈判响应人的资格

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。
2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的建筑、装潢、市政企业（公司）。

五、谈判文件发放时间及地点

有意参与谈判的供应商请于2013年11月20日至11月26日上班时间前往衢州学院招投标工作办公室（行政楼218室）报名并领取谈判文件。报名人领取谈判文件时须提交以下材料：
1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、现场勘察时间：2013年11月25日14：00时（北京时间）由校方后勤管理处人员带至现场考察。施工单位须细致勘察并制定相应安全合理的操作方案。

联系人：薛老师，电话：0570-8026656，13957033932。
七、递交谈判响应文件截止及谈判时间
递交谈判响应文件截止及谈判时间：2013年11月27日9：00时（北京时间）。

八、递交谈判响应文件及谈判地点
递交谈判响应文件及谈判地点：衢州学院行政楼开标室（122室），届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加谈判会。逾期送达或不符合规定的谈判响应文件恕不接受。

九、谈判保证金

1.谈判保证金：人民币贰仟元整。
2.谈判响应人必须于2013年11月26日16：00 时前将谈判保证金交至衢州学院账户（保证金必须是公司支付的）。谈判保证金必须在截止时间前到账，否则，将不能参与谈判。
3.谈判保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。
十、谈判费用：谈判响应人在谈判过程中的一切费用自负。
十一、本公告发布网址：衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

十二、本采购文件由衢州学院招投标工作办公室、后勤管理处负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号，邮政编码：324000。  

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：薛老师，电话：0570-8026656，13957033932。

衢州学院招投标工作办公室

                                                  2013年11月20日


