
衢州学院关于球场围网修缮项目的谈判公告

根据工作需要，现就球场围网修缮项目采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合条件的施工单位参与谈判。具体谈判事项通知如下：
一、项目编号：衢院招2013-46
二、项目名称：球场围网修缮项目
三、项目概况
（一）项目内容
网球场、排球场围网因破损严重，需进行拆建。破损需拆除的围网面积为1433m²，新建球场围网1352m²。
（二）项目要求
1.原球场围网拆除，立柱进行加固，预埋件出现松动的重新浇筑，确保立柱支架安全牢固。

2.原球场立柱扁铁割除并打磨平滑，立柱间焊接三道48mm×2.2mm的横杆，下横杆离地2cm，焊接打磨处刷涂防锈漆，整个框架焊接完毕后，满刷两遍室外专业金属漆，确保钢管的整体美观。

3.围网采用恰好时网球场专用镀锌钢丝包塑勾花网（3.8mm），孔径45mm×45mm，颜色为绿色。

4.网片用专用的工具拉紧，四周再用调直扁钢每隔40cm用尾钻螺丝收紧，安装固件不能有锐利处。

5.围网共开设4处 2米×1.5米规格的门洞，门洞框架采用48mm钢管架。

6.网球练习场与网球场之间采用高低网。

7.围网安装完毕后，整体平整，美观。
8.以上所有工序步骤，需经衢州学院施工管理方签单确认。所有修缮项目必须在2013年12月20日前完成。
9.为确保该工程的质量，采用的主材需出示购货渠道及正规的购货单据。
四、谈判响应人的资格要求
1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。
2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的建筑、装潢、市政企业（公司）。

五、谈判文件发放时间及地点

有意参与谈判的供应商请于2013年11月20日至11月26日上班时间前往衢州学院招投标工作办公室（行政楼218室）报名并领取谈判文件。报名人领取谈判文件时须提交以下材料：
1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、现场勘察时间：2013年11月25日14：00时（北京时间）由校方后勤管理处人员带至现场考察。商家须细致勘察并制定相应安全合理的操作方案。

联系人：薛老师，电话：0570-8026656，13957033932。
七、递交谈判响应文件截止及谈判时间
递交谈判响应文件截止及谈判时间：2013年11月27日14：00时（北京时间）。

八、递交谈判响应文件及谈判地点
递交谈判响应文件及谈判地点：衢州学院行政楼开标室（122室），届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加谈判会。逾期送达或不符合规定的谈判响应文件恕不接受。

九、谈判保证金

1.谈判保证金：人民币贰仟元整。
2.谈判响应人必须于2013年11月26日16：00 时前将谈判保证金交至衢州学院账户（保证金必须是公司交付的）。谈判保证金必须在截止时间前到账，否则，将不能参与谈判。
3.谈判保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。
十、谈判费用：谈判响应人在谈判过程中的一切费用自负。
十一、本公告发布网址：衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

十二、本采购文件由衢州学院招投标工作办公室、后勤管理处负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号，邮政编码：324000。  

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：薛老师，电话：0570-8026656，13957033932。
衢州学院招投标工作办公室

                                                  2013年11月20日


