第六章  采购内容
	序号
	采购设备名称
	主要技术指标要求
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	分光计测定折射率实验仪＊
	仪器的测角精度为1′；平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径为φ30mm，视场为3°22′，望远镜系统目镜焦距为24.3mm；三棱镜棱角为60°±5′，材料为ZF2；照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管，3V/220V电源或3V电池盒供电;目镜及狭缝系统采用手轮连续调焦；可配套表面等离子共振实验仪；每台仪器配相应的升降式低压汞灯及电源。
	套
	16
	
	

	2
	杨氏模量测定仪＊★
	带照明标尺；采用大口径光杠杆ф50mm，带强磁保护；望远镜放大率：30x，口径：42mm，带激光瞄准装置，视场角：1°26＇；视距＞200cm，视距乘常数：100；仪器包括1.8M测量架和尺读望远镜。
	套
	15
	
	

	3
	光的等厚干涉实验仪＊
	1、显微镜放大倍率为30倍，工作距离54.06mm，视场直径4.8mm；2、测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm,升降方向40mm，最小读数0.10mm；3、测量精度：纵向测量精度为0.02mm；4、观察方式：45°斜视。5、45°反射镜采用360°旋转调节；6、棱镜室360°可调；7、采用轴承传动系统。8、每台仪器配牛顿环、劈尖和相应的升降式低压钠灯及电源。
	套
	16
	
	

	4
	分光计示教仪
	CCD:1/4彩色CCD,510（H）×582(V); 15寸彩色液晶监视器：彩色，中心450TV LINE；MTV镜头：6mm；视频输出：1.0Vp-p75欧姆。
	套
	1
	
	

	5
	表面等离子共振实验仪★
	半导体激光器：λ=635nm；敏感部件：半圆柱棱镜，镀金属膜，槽深4mm ，直径D=30mm ；偏振器：测量范围360°，刻线最小读数为5°，偏振片的偏振方向与偏振器指针方向一致；微调座直径D=87mm ；顶尖中心偏差：0.02。
	套
	16
	
	

	6
	气垫导轨实验仪＊
	导轨工作面长度：1.5米;导轨直线度：全长误差不大于0.10mm任意400mm范围内不大于0.05mm;导轨工作面夹角：90°;导轨表面轮廓平均算术偏差值:不大于3.2μm;导轨表面硬度：不小于HB65;导轨进气口外经：30mm;滑行器浮高：在工作压强不小于5.8kpa，最大承载质量等于三倍滑行器质量条件下，不小于0.10mm;导轨整机重量：7kg（1.5m）;工作环境温度：0～40℃.相对湿度≤85％。每台配相应的电脑通用计时器和单路微型气泵。
	套
	15
	
	

	7
	浙江工业大学物理实验教辅（CAI）软件
	1.0 版
	套
	1
	
	

	8
	中国科技大学物理实验教学与管理软件
	包括实验选课及教学管理系统V4.0版和大学物理仿真实验ONLINE版。
	套
	1
	
	

	合计（人民币大写）
	


要求：

1.招标方有权在签订合同后对上述设备数量进行调整。设备款项按投标人的价目单进行结算；

2.投标设备须注明生产厂家并带投标设备相关技术指标文件和图片至现场供专家审阅；

3.标有“＊”号的都是原来就有5套的仪器，对这些扩增套数的仪器，投标人可根据采购需求及自身实际情况, 选择同等或更高档次的其他品牌产品参与投标，但若和原有的仪器因一致性太差而影响实验教学，则原有的5套仪器须同步更换；

4.标有“★”号的应提供样机现场演示；

5.所有仪器设备须提供使用说明书等相关电子文档；

6.完善的售后服务方案。

其他情况不变。

