衢院询：2012—40

衢州学院关于消防安全指示灯采购的询价公告

我校需要采购一批消防安全指示灯，现进行公开询价，欢迎符合相关资质的供应商参加报价，具体事项通知如下：
一、项目内容：消防安全指示灯
二、项目编号：衢院询2012-40
三、项目概况（内容、数量、简要技术要求等）
	序号
	设备
名称
	品牌
尺寸
	规格及参数
	更换

年限
	学校现有数量
	单价

	1
	嵌入式

消防安全出口指示灯


	金华瑞辉

外型尺寸

650×200
	发光二极管，用电量2W,应急时间90-120分钟，视距20cm,外壳采用冷轧板喷塑。
	两年
	452盏
	

	2
	壁挂式

消防安全出口指示灯


	金华瑞辉

外型尺寸

350×150
	发光二极管，用电量2W,应急时间90-120分钟，视距20cm,外壳采用冷轧板喷塑。
	两年
	498盏
	


四、具体要求

    1.投标单位须在送达报价文件的同时提供实物样品。

2.安全出口指示灯必须是国家消防总局认可的消防应急照明专业产品（QS标志）。
3.投标单位销售的消防产品须经过浙江省消防部门认可，便于日后维护方便。
4.投标单位负责产品的安装和维护，安装安全出口指示灯应在不破坏墙体的情况下进行。
5.本次询价采购的产品按一次定价（单价），成交供应商服务期限为两年，根据校方实际需要的数量按成交价供货。

五、对供应商的资质要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册并已按规定时间通过

年检，具有本次项目的生产或经营范围，有能力提供本次项目所要求的服务的生产或销售企业（公司）。
六、询价文件发放时间：自公告发布之日至报价截止时间止。

询价文件获取途径：在衢州学院网免费下载（下载网址：www.qzu.zj.cn），或到衢州学院实验室与设备管理处采购招标科（行政楼218室）领取。
七、递交报价文件截止时间：2012年11月23日下午14:00时（北京时间）。报价文件请密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在封面上分别注明项目编号、供应商联系人及电话，在报价截止时间前送达衢州学院实验室与设备管理处采购招标科，逾期作废。
八、注意事项

1.报价文件的组成（以下资料①②须同时提供，按以下顺序装订，并分别加盖公章）：
①投标单位须提供营业执照副本复印件、委托授权书（见附件1）、产品质量和售后服务承诺书（见附件2）。
②报价一览表（格式详见附件3，须说明货物名称、产地、型号规格、品牌、保修期限等)。
2.报价供应商要严格按照采购人要求的参数规格供货，确保质量。

3.报价为供应商所能承受的一次性最低、最终报价。报价（含产品购置、运输、安装、
调试、售后服务、税费等一切费用）以人民币为结算单位；单价与总价有出入，以单价为准，数量以院方实际购买为准。产品停产更改务必请报价前联系。
4.成交供应商所提供的产品必须为厂家原装正规行货产品，并达到要求的性能规格，

其质量及售后服务须符合国家规定的有关标准。供应商擅自变更或无故不提供询价成交产品，将按照《政府采购法》相关规定进行处罚。

5.询价成交原则：校方评委（三人组成）对询价响应文件①审定后，符合采购方需求的打开询价响应文件②，其中报价最低者为预成交供应商。如最低报价相同，由评委对最低报价商进行投票，得票多者为预成交供应商。
6.付款方式：验收合格后一个月内付清全部款项。
7.本公告发放网址：衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

8.如对本次询价有疑问，可电话、传真联系。

联系人：周老师     电话、传真：0570-8015042     邮编：324000
通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院实验室与设备管理处

附件1: 委托授权书

附件2：质量保证和服务承诺书
附件3：报价一览表

附件1:

法定代表人（或负责人）授权书
致：衢州学院
（投标单位全称）                            法定代表人(姓名、职务)                      授权                       （全权代表姓名职务）为全权代表，参加衢州学院消防安全出口指示灯采购项目（项目编号：衢院询:2012-40），招标中的一切活动本公司均予承认。
法定代表人（或负责人）签字：
                  单位公章：
                       二○一二年    月    日
全权代表姓名：              
职务：                      

详细通讯地址：                                    

传真：           电话：            邮编：        
附件2：
产品质量和售后服务承诺书
致：衢州学院

对于贵方的消防安全出口指示灯（项目编号:衢院询2012-40）询价采购项目，我方已认真阅读询价采购文件的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。
1.产品质量保证：参投产品为厂家原装正规行货产品，并达到要求的性能规格。严格按国家“三包”法进行保修、认真对待质量投诉。

2.价格承诺：承诺在报价有效期     天内具有约束力。

3.交货期：最迟在中标公示结束后   天内供货完毕，否则视同违约。

4.售后服务承诺：提供    年的免费保修期。保修期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。
附 ： 售后服务联系人：

联系电话：
投标单位：                                     
法定代表人（或负责人）签字：                  
                                                                 年     月     日
附件3：                                            

报 价 一 览 表
 项目名称：消防安全出口指示灯                         项目编号： 衢院询2012-40 

	序号
	名  称
	品牌、型号
	单位
	数量
	产地
	单价（元）
	保修期限

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                          日  期:                         

投标代表签名：                             职  务:                         

电  话：                 传  真：            手  机：                        
备注：

1.投标报价为投标供应商所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括产品（含配件）购置费、运输费、安装调试费、售后服务和税费等所有费用，即按招标方要求安装调试完毕的完工价格，并由成交供应商开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行制作，所填内容可以打印也可以手写。
PAGE  
1
制表：衢州学院招投标办公室


