衢州学院关于学生公寓盥洗室房门改造项目的谈判公告

根据我院需要，现决定就我院有关学生公寓盥洗室房门改造项目采用竞争性谈判方式招标，欢迎符合条件的施工单位参与投标，具体招标事项通知如下：
一、项目编号：衢院招2012—11
二、项目名称：学生公寓盥洗室房门改造项目
三、项目概况：

1.维修内容：学生宿舍2、4、6号楼的房间厕所内门共684扇原铝合金玻璃推拉门改造为镶扣板平开门。
2.具体要求：原铝合金推拉门扇拆除，改装为镶扣板平开门（做法见校方在学生宿舍5号楼一楼房间内一样品，所镶扣板为“浪花”牌贴合板，门边框利用原门边框，有小部分原门边框已损坏，须更换相同铝合金框料），门外侧安装拉手，内侧安装插销。要求门扇所用合页、拉手、插销等小五金件质量可靠合格，安装准确牢固。门扇尺寸0.68m×1.9m（部分门洞有差异，按实调整）。
四、投标人的资格

1.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的建筑、装潢、市政企业（公司）；企业注册资金50万元及以上。

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
五、招标文件申购时间和办法

有意参与投标的厂商在2012年 6月28日至 7月 4日上班时间前往衢州学院招标办公室（行政楼二楼218室）登记并申购招标文件。招标文件工本费贰佰元整，售后不退。

六、现场勘察时间：2012年7月 5日上午9：00时（北京时间）由院方后勤管理处人员带至现场。施工单位须细致勘察并制定相应安全合理的操作方案。
七、投标截止时间：2012年7月6日上午9：00时（北京时间）。

开标时间及地点：2012年7月 6日上午9：00时（北京时间），在衢州学院行政楼二楼会议室开标，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

八、投标人在规定时间递交投标文件时，必须同时交纳投标保证金人民币贰仟元整。否则，招标人将不接受其投标。中标者投标保证金转为履约保证金；未中标者，开标后三个工作日内退还投标保证金（不计息）。

（投标保证金支付方式：银行汇款、转帐支票、现金；开户单位：衢州学院；开户银行：中行衢州市分行花园岗分理处；帐号：00000394858341596）

九、其他事项：
投标人购买招标文件时，应当提交以下文件资料：
1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本及复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本招标文件由衢州学院招标办公室、后勤管理处负责解释。

十二、本公告发放网址：衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

联系地址：衢州学院（浙江衢州市九华北大道78号） 邮政编码：324000

电话（传真）：0570—8015122   8015042           联系人：周老师

衢州学院招标办公室

2012.6

