衢州学院关于行政楼卫生间改造修缮项目的公开招标公告

根据有关规定，现就衢州学院行政楼卫生间改造修缮项目进行公开招标，具体如下：
一、项目编号：衢院招2013-45

二、项目名称：行政楼卫生间改造修缮项目
三、项目概况
（一）项目内容
卫生间地砖，蹲坑，小便斗及小便、大便冲洗阀、吊顶及台盆龙头更换，部分设施修缮。
（二）项目要求
1.原卫生间地砖及蹲坑抬高部分、小便斗拆除。

2.地面、墙面清理找平，并涂刷专业防水剂两遍。

3.卫生间地面采用（冠珠、东鹏、鹰牌）800×800mm防滑地砖，颜色与整体相协调，计450m²。

4.洁具采用鹰牌蹲坑（CD-82NB)80个,小便斗（UC-02N）32个，感应小便冲洗阀32只，或采用箭牌、安华相近规格的系列卫浴产品。

5.小便斗之间采用专用隔板隔离。

6.原面盆龙头改装为感应单冷水龙头（48只)，品牌选择鹰牌，箭牌，安华。

7.原吊顶拆除，并安装铝质方天花（600×600，品牌选择雅颖斯或相当材质的品牌）计450m²，安装格栅灯32盏。

8.原翻窗改为铝合金推拉窗或百叶窗并安装纱窗。

9.施工过程应尽可能减少对行政楼日常工作的影响，同时充分考虑场地的合理运用、材料堆放、施工垃圾清运。

10.以上装饰改造项目施工质量需符合现行国家标准及验收规范要求，说明未尽事宜双方协商解决。

11.以上所有工序步骤，需经学院施工管理方签单确认。所有修缮项目必须在2014年2月15日前完成。

12.为确保该工程的质量，采用的主材需出示购货渠道及正规的购货单据。

四、投标人的资格要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。
2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的具有三级及以上资质的建筑、装饰装修、市政工程企业（公司）。
五、报名及招标文件的领取

有意参与投标的供应商请于2013年12月17日至2014年1月7日上班时间前往衢州学院招投标工作办公室（行政楼218室）报名并领取招标文件。报名人领取招标文件时须提交以下材料：
1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、现场勘察时间：2013年12月30日14：00时（北京时间）由校方后勤管理处人员带至现场考察。施工单位须细致勘察并制定相应安全合理的操作方案。

联系人：薛老师，电话：0570-8026656，13957033932。
七、递交投标文件截止及开标时间
递交投标文件截止及开标时间：2014年1月8日9:00时（北京时间）。

八、递交投标文件及开标地点
递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（122室）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
九、投标保证金

1.投标保证金：人民币陆仟元整。
2.投标人应于2014年1月7日16：00 时前将投标保证金以汇票、电汇、网
银转账等方式交至衢州学院账户（保证金必须是公司支付的）。投标保证金必须在截止时间前到账，否则，将不接受其投标。
3.开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596 。
十、其他事项

质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院纪检监察室的质疑答复不满意或者衢州学院纪检监察室未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

十一、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院招投标工作办公室、后勤管理处负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：薛老师，电话：0570-8026656，13957033932。
                                             衢州学院招投标工作办公室                                                                         

2013年12月17日
