衢州学院关于DCS实验中心机房搬迁、改建项目的询价公告

根据工作需要，现就DCS实验中心机房搬迁、改建项目进行公开询价，欢迎符合相关资质的单位参加报价，具体事项通知如下：
一、项目名称：DCS实验中心机房搬迁、改建项目
二、项目编号：衢院询2013-09

三、项目概况（内容、范围、要求等，具体要求详见第三章）
（一）主要内容及要求

1.撤除机房303室的原网线，拆除过程中保持旧网线的完整。

2.机房303室采用六类双绞线布线，采用标准RJ45头作为接口，信息点数量为50个点，其中学生机48台即48个点，教师机1个点，服务器1个点。

3.地板下的网线应穿套管并做好防水、防鼠、防漏电措施，网线应与电源线相隔至少5厘米以上，相互间不应穿越，以防止引起电磁干扰。

4.布线时要对每条线缆进行标号，各种线缆要分门别类捆扎好，从静电地板到主机部分的网络线长度保留1米以上。

5.所涉及的布线材料、线槽等必须符合国家相关技术质量标准。

6.将2幢实验室仓库内的50台套电脑、3张双人电脑桌统一搬迁到机房303室。

7.50套电脑安装、检查、调试至正常使用。

8.施工完毕，要进行相关检测。

（二）材料数量品牌要求

	序号
	材料名称
	品牌要求
	数量

	1
	网线（六类）
	安普
	2卷

	2
	水晶头
	AMP
	100个

	3
	六插三孔插座
	公牛牌
	26个

	4
	三孔面板
	公牛牌
	26个


四、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类仪器设备的生产或销售企业（公司）或个体工商户。
五、投标报名时间：2013年3月27日至2013年4月2日，到衢州学院实验室与设备管理处采购招标科（行政楼218室）报名并领取询价文件，报名时需提供以下证件：

1.有效营业执照副本复印件和有效企业资质证书复印件。

2.投标人身份证复印件。

六、现场勘察：投标单位报价前需要到机房现场勘察，根据勘察情况进行报价。
联系人员：冯晓亮   电话：13625806636

七、递交报价文件截止时间：2013年4月3日14:00时（北京时间）。报价文件请包装密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在封面上分别注明询价编号、供应商联系人及电话，在报价截止时间前送达学院实验室与设备管理处采购招标科，逾期作废。
八、发布公告的媒体

衢州学院网（www.qzu.zj.cn）
九、本询价文件由衢州学院化学与材料工程学院、招投标办公室负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院实验室与设备管理处

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8015042   联系人：周老师

衢州学院招投标办公室

                                                     2013年3月27日
